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宁津县人民医院北院区综合楼空调清洗报价单
	名称
	清洗周期（次）
	数量
（台）
	单价
（元/个）
	合计（元）
	备注

	空调室内盘管
	一年
	1324
	
	
	包含过滤网及进出风口

	空调室内盘管水过滤器
	一年
	1324
	
	
	

	多联机室内风管机
	一年
	350
	
	
	包含过滤网及进出风口

	多联机室外机
	半年
	134
	
	
	

	手术室新风网
	一周
	6
	
	
	柳絮季节两天清洗一次

	总计
	
	
	
	
	

	公司名称（盖章）
	

	联系人
	

	联系电话
	

	对询价函响应程度
	完全响应



                                        年   月   日

